## Sheet1
Lamda | Lamda/500 | Albedo(New) | Albedo(Received) | Received is calibration prior to resurface.
250 | 0.5 | 0.106 | 0.1097
300 | 0.6 | 0.0996 | 0.1049
350 | 0.7 | 0.0986 | 0.1053
400 | 0.8 | 0.0984 | 0.1066
450 | 0.9 | 0.0989 | 0.108
500 | 1 | 0.0997 | 0.1091
550 | 1.1 | 0.1015 | 0.111
600 | 1.2 | 0.1027 | 0.1126
650 | 1.3 | 0.104 | 0.1139
700 | 1.4 | 0.1056 | 0.1152
750 | 1.5 | 0.107 | 0.1167
800 | 1.6 | 0.1084 | 0.1181
850 | 1.7 | 0.11 | 0.1195
900 | 1.8 | 0.1168 | 0.1228
950 | 1.9 | 0.1144 | 0.1226
1000 | 2 | 0.1161 | 0.1242
1050 | 2.1 | 0.1177 | 0.1262
1100 | 2.2 | 0.1184 | 0.1267
1150 | 2.3 | 0.1206 | 0.1286
1200 | 2.4 | 0.122 | 0.1301
1250 | 2.5 | 0.1237 | 0.1313
1300 | 2.6 | 0.1249 | 0.132
1350 | 2.7 | 0.125 | 0.1325
1400 | 2.8 | 0.1271 | 0.1341
1450 | 2.9 | 0.1283 | 0.1351
1500 | 3 | 0.1294 | 0.1368
1550 | 3.1 | 0.1299 | 0.1368
1600 | 3.2 | 0.1324 | 0.1387
1650 | 3.3 | 0.1334 | 0.1396
1700 | 3.4 | 0.134 | 0.1402
1750 | 3.5 | 0.136 | 0.1405
1800 | 3.6 | 0.1353 | 0.1415
1850 | 3.7 | 0.1362 | 0.1427
1900 | 3.8 | 0.1378 | 0.1411
1950 | 3.9 | 0.1386 | 0.1435
2000 | 4 | 0.1415 | 0.1458
2050 | 4.1 | 0.142 | 0.145
2100 | 4.2 | 0.1448 | 0.1474
2150 | 4.3 | 0.154 | 0.1535
2200 | 4.4 | 0.1534 | 0.1549
2250 | 4.5 | 0.15 | 0.149
2300 | 4.6 | 0.153 | 0.155
2350 | 4.7 | 0.15 | 0.152
2400 | 4.8 | 0.15 | 0.147
2450 | 4.9 | 0.163 | 0.153
2500 | 5 | 0.129 | 0.142